Тематический план программы

«Расчет неопределенности измерений»

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неопределенность измерений - Неопределённость измерений (диапазон значений, в пределах которого находится истинное значение измеряемой величины) U = μ – X изм - Стандартная неопределённость σ - Оценивание неопределённости по типу А (UA) - Оценивание неопределённости по типу В (UB) - Суммарная стандартная неопределённость Uc - Расширенная неопределённость U (P) - Коэффициент охвата (k) - Бюджет неопределённости - Дефинициальная неопределённость - Сопоставление оценок характеристик погрешности и неопределённости - Источники неопределённости - Анализ уравнения измерений. Составление диаграммы Исикавы. «Рыбья кость» - Бюджет неопределённости - Базовый алгоритм оценивания неопределённости измерений - Пример оценивания неопределённости измерений для независимых входных величин с использованием базового алгоритма - Процедуры оценивания характеристик погрешности результата измерений и вычисления неопределённости измерений | 8 |
|  | ИТОГО | 8 |